Памятка по безопасному обращению с газом в быту

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ НЕОБХОДИМО:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом, знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых приборов.

- Следить за нормальной работой газовых приборов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, организовать проветривание помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками.

- Обеспечить свободный доступ работников газовой службы к месту установки сжиженного газа в день доставки.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ НЕОБХОДИМО:

- Оповестить окружающих о мерах предосторожности.

- Сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места.

- Принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры.

- До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к пользованию и уходу за плитой малолетних детей и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами.

- Использовать газовые плиты для обогрева помещения.

- Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы легко-воспламеняющиеся.

- Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания белья и других вещей.

- Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими предметами, а также поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, щипцов, клещей, рычагов и т. д.

- Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа.

- Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения белья, устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т. д.

- Открывать краны, не имея в руках зажженной спички.

- Заливать горящие горелки кипящими жидкостями.

- Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты включенными, горящими ночью, когда в квартире все спят.

- Самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку.

- Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции.

- Разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04.

Ребята, ПОМНИТЕ!

ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.